## 4. Zadanie s výkazom výmer - na
0
Stavba: |  | Výstavba MŠ v obci Bzenov
Objekt: |  | Bleskozvod a uzemnenie |  |  | JKSO:
[5 empty] | Dátum: | 4. 5. 2016
P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Výmera | Cena jednotková | Cena celkom
|  |  | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | 921 | 210190001 | Montáž prepatovej ochrany v exist. rozvadzaci | ks | 1 |  | 0
2 | 345 | 3453019007 | Zvodič prep B+C 20ka 3P 340V | ks | 1 |  | 0
3 | 921 | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 60 |  | 0
4 | 921 | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 20 |  | 0
5 | 156 | 1561523500 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm | kg | 12.32 |  | 0
6 | 156 | 1561523501 | Pás pozinkovaný mäkký 30/4mm | kg | 60 |  | 0
7 | 354 | 3540406800 | HR-Svorka SR03 | ks | 14 |  | 0
8 | 354 | 3540406802 | HR-Svorka SR02 | ks | 6 |  | 0
9 | 921 | 210220102 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm | m | 150 |  | 0
10 | 314 | 3145172400 | Vodic AMgSi 8 | kg | 20 |  | 0
11 | 354 | 3540402901 | HR-Podpera PV 24 | ks | 50 |  | 0
12 | 354 | 3540404300 | HR-Podpera PV 17 | ks | 36 |  | 0
13 | 354 | 3540404000 | HR-Podpera PV 15 | ks | 50 |  | 0
14 | 354 | 3540406800 | HR-Svorka SJ02 | ks | 30 |  | 0
15 | 354 | 3540406802 | HR-Svorka SK | ks | 20 |  | 0
16 | 354 | 3540406805 | HR-Svorka SO | ks | 6 |  | 0
17 | 921 | 210220211 | Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dľžky tyče | ks | 6 |  | 0
18 | 354 | 3540200800 | HR-Držiak DJ 7hd | ks | 12 |  | 0
19 | 354 | 3540300400 | HR-Zberná tyč JP20 | ks | 6 |  | 0
20 | 354 | 3540401900 | HR-Ochranná strieška OS 01 | ks | 6 |  | 0
21 | 354 | 3540402100 | HR-Ochranná strieška OS 04 | ks | 6 |  | 0
22 | 354 | 3540405900 | HR-Svorka SJ 01 | ks | 6 |  | 0
23 | 921 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 7 |  | 0
24 | 354 | 3540408300 | HR-Svorka SZ | ks | 7 |  | 0
25 | 999 | 9990000000 | Ostatný materiál nešpec. | eur | 7 |  | 0
26 | 921 | 210220311 | Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm | ks | 6 |  | 0
27 | 921 | 210220372 | Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | ks | 6 |  | 0
28 | 354 | 3540201200 | HR-Držiak DUZ | ks | 12 |  | 0
29 | 354 | 3540402300 | HR-Ochranný uholnik OU | ks | 6 |  | 0
30 | 921 | 210220401 | Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | ks | 7 |  | 0
31 | 548 | 5489511000 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm | ks | 7 |  | 0
|  | 95-M | Revízie |  |  |  | 0
32 | 950 | 950105001 | Bleskozvod kontrola stavu ochrany pred úderom blesku | zvod | 7 |  | 0
33 | 950 | 950106010 | Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného | mer. | 7 |  | 0
34 | 950 | 950106011 | Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča | mer. | 7 |  | 0
35 | 950 | 950106012 | Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania | mer. | 50 |  | 0
36 | 950 | 950107015 | Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skušobnej svorky uzemnenia | ks | 30 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0